ACTIVITE EXPERIMENTALE

MECANIQUE : Relation entre Poids et Masse

OBJECTIFS	 réaliser un montage expérimental

 utiliser des dynamomètres et des masses marquées

 tracer la courbe représentative de P = f(m)

 déterminer des masses connaissant le poids

I MATERIEL UTILISE

- dynamomètre de 1N, 5N, 10 N

- une boîte de masses marquées

- des fils d’attache

- des cylindres de même dimension mais ayant des masses volumiques différentes

II RELATION ENTRE MASSE ET POIDS

1) On suspend une masse au dynamomètre.( on choisira le dynamomètre le mieux adapté pour la mesure ).

Effectuer un schéma du montage en indiquant la force \s\up11(o qui s’exerce sur le dynamomètre et le poids \s\up11(o de l’objet.

2) Pour chaque masse indiquée, la suspendre au dynamomètre et relever la valeur du  poids de l’objet en newtons. Les résultats seront consignés dans le tableau suivant :

| m en g | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 370 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m en kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P en N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Représenter sur une feuille de papier millimétré la courbe représentative de la fonction P=f(m) (attention : prendre m en kg )

4) Calculer le coefficient directeur de la droite. Il représente la constante de gravité g.

g =.......................

5) En déduire une relation entre P et m : P =.......................

# III APPLICATION

1) Déterminer le rayon et la hauteur d’un cylindre :

r = ........... m

h =............ m

2) Calculer le volume d’un cylindre en m3 :

V  rh

avec r :rayon en m et h :hauteur en m

V =........................m3

3) Mesurer le poids de chaque cylindre et en déduire la masse.

On prendra g = 9,81N/kg.

|  | Cylindre 1 | Cylindre 2 | Cylindre 3 | Cylindre 4 | Cylindre 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poids P en N |  |  |  |  |  |
| masse m en kg |  |  |  |  |  |
|  en kg/m3 |  |  |  |  |  |

4) En déduire la masse volumique de chaque cylindre en kg/m3.					 