### EXERCICE : LECTURE SUR UN APPAREIL DE MESURE ET CONVERSION

1.1. Donner la valeur de l’intensité I lue sur l’ampèremètre en A et en mA :

| 1,9 ### 10 A I = _________ A I = _________ mA | .7 ### 10 A #### I = _________ A I = _________ mA | 1.73 ### 2A I = _________ A I = _________ mA | .89 ### 2 A I = _________ A I = _________ mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 ### 200mA I = _________ A I = _________ mA | 25 ### 200mA #### I = _________ A I = _________ mA | 18 ### 20mA I = _________ A I = _________ mA | 1.7 ### 2mA I = _________ A I = _________ mA |

1.2. Convertir la mesure de l’intensité I en A ou mA, choisir le calibre le mieux adapté

à la mesure (2 mA, 20 mA, 200mA, 2A, 10 A) et compléter l’affichage du multimètre.

| I = 0,83A I = _________ mA | #### I = _________ A I = 230 mA | I = _________ A I = 87 mA | I = 0,015 A I = _________ mA |
| --- | --- | --- | --- |

### EXERCICE : LECTURE SUR UN APPAREIL DE MESURE ET CONVERSION corrigé

1.1. Donner la valeur de l’intensité I lue sur l’ampèremètre en A et en mA :

| 1,9 ### 10 A I = 1,9 A I = 1 900 mA | .7 ### 10 A #### I = 0,7A I = 700 mA | 1.73 ### 2A I = 1,73 A I = 1 730 mA | .89 ### 2 A I = 0,89 A I = 890mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 ### 200mA I = 0,167 A I = 167 mA | 25 ### 200mA #### I = 0,025 A I = 25 mA | 18 ### 20mA I = 0,018 A I = 18 mA | 1.7 ### 2mA I = 0,0017 A #### I = 1,7 mA |

1.2. Convertir la mesure de l’intensité I en A ou mA, choisir le calibre le mieux adapté

à la mesure (2 mA, 20 mA, 200mA, 2A, 10 A) et compléter l’affichage du multimètre.

| .83 ### 2 A I = 0,83A I = 830 mA | .23 ### 2 A #### I = 0,23 A I = 230 mA | 87 ### 200mA I = 0,087 A I = 87 mA | 15 ### 20mA I = 0,015 A I = 15 mA |
| --- | --- | --- | --- |